## Sheet1
Date | 2025-02-28
Owner Name | Unit. | Reading Figures | Owner Name | Unit. | Reading Figures
Yanxia S. (Ada Yi) | 1 | 16444 | Mansfield G.M. | 22 | 15234
Selepe A.M. | 2 | 36162 | Ferraz E.R.A.M. | 23 | 26754
Mdlopane M. & T. | 3 | 37309 | Correia M.D. | 24 | 91
Maliwa T.S. & T.G. | 4 | 54805 | Irusan K. | 25 | 27465
Naicker D. | 5 | 62351 | Govender S. & S. | 26 | 20352
Webster T.D. & R.E. | 6 | 35281 | Casarotti J.R. | 27 | 26640
Naidoo S. | 7 | 30982 | Stuart C.A. | 28 | 38097
Nhlapo T. | 8 | 34928 | Seedat G.H. & F.B. | 29 | 9313
Sena S. | 9 | 21198 | Seedat G.H. & F.B.M. | 30 | 42734
Dharnalingum D. & M. | 10 | 24675 | Rohrer K.E. | 31 | 18186
CMR Strategic Solution (PTY) LTD | 11 | 22549 | Engela R. | 32 | 10858
Ginindza S.Z. | 12 | 11196 | Morris G. & M.A. | 33 | 23036
Jadoo K.R. | 13 | 13823 | Ncube T. | 34 | 23170
Masondo N.G. | 14 | 13722 | Greyling A.M. | 35 | 18761
Fourie C. | 15 | 17515 | Lavery S.W. | 36 | 19437
Seedat G.H. | 16 | 63992 | Zietsman N. | 37 | 32004
Butt A.S. | 17 | 50614 | Johnson C. | 38 | 12619
Brites R. & M. | 18 | 1199 | Vawda H.G. | 39 | 34882
Oakes C. | 19 | 11891 | Nagan D. T. | 40 | 11660
Rikhotso M.B. | 20 | 49151 | The Jori Property Trust | 41 | 33970
De Gouveia M.B. | 21 | 16286 | De C Menezes M.L. | 42 | 14862
Electricity Bulk Meter Reading No. and Figures for: - | 63173402 |  | Water Meter No. | 190726289
KWH | 1029347 |  | Water Meter Reading Figures | 43155
KVARH | 54059
KVA | 50.40